附表

2018年全市水环境提升重点任务安排

一、河道整治工程

（一）城市重要水体整治

| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玄武湖 | 常态清淤10万立方米，驳岸生态化改造；玄武湖武庙闸引补水工程 | 市水务局 | 市旅游委、市城建集团（水务集团） |
| 2 | 内秦淮河流域（北段、东段、中段、南段）★ | 综合治理，水质提升 | 玄武、秦淮区政府 |
| 3 | 白鹭洲公园 | 清淤截污，水系沟通，水质提升 | 秦淮区政府 |
| 4 | 月牙湖★ | 综合治理，水质提升 |
| 5 | 南湖 | 清淤截污，水质提升 | 建邺区政府 |
| 6 | 莫愁湖 | 清淤截污，水质提升 |
| 7 | 乌龙潭 | 清淤、排口整治、水质提升、引水补水工程 | 鼓楼区政府 |
| 8 | 外秦淮河 | 综合治理，水质提升 | 秦淮、建邺、鼓楼、雨花台、江宁、溧水区政府 |

（二）重点河道整治

| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南河水环境综合整治工程（莲花闸至赛虹桥） | 约9公里河道整治，提升水质，改善水环境 | 市水务局 | 建邺、雨花台区政府 |
| 2 | 百水河（玄武—栖霞段）★ | 通过生物填料、新建引水补水管道等工程提升百水河水生态，玄武区河道治理长约2.3公里，栖霞区河道治理长约6.5公里 | 玄武、栖霞区政府 |
| 3 | 珍珠河（武庙闸-浮桥）★ | 综合治理，实施生态修复 | 玄武区政府 |
| 4 | 鸡鸣寺沟（市政协门前段） | 清淤，提升水质 | 市水务局 | 玄武区政府 |
| 5 | 曹后村沟 | 河道清淤、截污纳管、排口整治、生态修复 |
| 6 | 友谊河（玄武段）（宁杭公路南侧-东苑路桥西侧） | 边沟清淤整治、河道修复 |
| 7 | 岗子村沟（阳光路-龙蟠路西侧紫金山沟） | 河道清淤（雨水暗涵）、排口整治、生态修复 |
| 8 | 南十里长沟支流（煤制气厂-华电东围墙） | 河道清淤、排口整治、水质提升 |
| 9 | 紫金山二沟（林化所围墙-紫金山一沟） | 河道清淤（雨水暗涵），排口整治、生态修复 |
| 10 | 北十里长沟东支上游（312国道-岔路口） | 河道清淤、排口整治、水质提升 |
| 11 | 运粮河（七桥瓮-白下高新园撇洪沟）★ | 河道治理 | 秦淮区政府 |
| 12 | 红花河（秦虹南路）★ | 综合治理，使水质进一步提升 |
| 13 | 五一沟（卡子门国际广场-响水河） | 清淤截污、排口治理等 |
| 14 | 513厂沟（宏光路-东风河） | 清淤截污 |
| 15 | 外秦淮河七里街段★ | 综合治理外秦淮河七里街段，使水质进一步提升 |
| 16 | 果柴河（理工大学干休所-翁家营中心沟） | 清淤截污 |
| 17 | 下圩沟北段（清河路—扬子江大道） | 河道扩建及水质提升工程 | 建邺区政府 |
| 18 | 幸福河（湖西街—江东中路） | 河道清淤、排口整治、岸坡整治、控源截污、水环境提升 |
| 19 | 沙洲西河北端（应天大街—所街） | 河道清淤整治、水环境提升 |
| 20 | 向阳河（泰山路-向阳泵站） | 河道清淤整治、控源截污、水环境提升 |
| 21 | 下圩河一期（集庆门大街—清河路） | 清淤、排口整治、水环境提升 | 鼓楼区政府 |
| 22 | 方家营大塘 | 清淤、排口整治，水环境提升 |
| 23 | 城北护城河（中央路—金川河泵站） | 清淤、排口整治、水环境提升 |
| 24 | 西北护城河（小桃园—建宁路段） | 清淤、排口整治、水质提升等 |
| 25 | 南十里长沟水系（十字街-黑墨营路） | 南十里长沟主流、二支、三支，清淤、排口整治 | 栖霞区政府 |
| 26 | 北十里长沟东支（太龙路-长江口） | 清淤、排口整治 |
| 27 | 朱庄撇洪沟（绕城公路—百水河） | 环保清淤、水环境提升 |
| 28 | 青马撇洪沟（黄马水库—百水河） | 环保清淤、水环境提升 |
| 29 | 姬家庄撇洪沟（宁杭公路—百水河） | 环保清淤、水环境提升 |
| 30 | 杨家边沟（城北铁路环线—滨江河） | 清淤疏浚、排口治理、水环境提升 | 市水务局 | 栖霞区政府 |
| 31 | 南象山河（仙林污水厂-南象山泵站） | 清淤疏浚、排口治理、水环境提升 |
| 32 | 外沙河（七一河-临江北站河） | 清淤疏浚 |
| 33 | 临江河（外沙村东一组\_外沙村东四组桥） | 清淤疏浚 |
| 34 | 七四河 （通江涵洞引水河-七一河） | 清淤疏浚 |
| 35 | 五福家园沟（十月沟—黄龙泵站） | 清淤疏浚、排口治理、水环境提升 |
| 36 | 红枫沟（312国道—九乡河） | 清淤疏浚、排口治理、水环境提升 |
| 37 | 滨江河二期（甘一闸—入江口） | 清淤疏浚、排口治理、水环境提升 |
| 38 | 北十里长沟西支★ | 南起和燕路，北至入江口，总长3360米。主要内容防洪，河道蓄水，调水和截污等 |
| 39 | 曹梁河（软件大道～绕城公路） | 清淤、控源截污、水环境提升 | 雨花台区政府 |
| 40 | 上下断石河（上断石南面～宁丹路） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 41 | 南玉带河（安德里～中华门火车站） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 42 | 环形沟（应天花园后门～王家村） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 43 | 油脂涵（名城世家1期～油脂涵） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 44 | 外院撇洪沟东西沟及水面（向阳雅居～板桥河） | 岸坡整治、河道清淤、 排口整治等 |
| 45 | 孙家中学及贵子沟水系（陈子沟～双学桥） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 46 | 新板沟东段（古雄隧道～八号路） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 47 | 南南河（807涵闸～3桥连接线） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 48 | 板桥河 | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 49 | 江大路沟（龙飞路～五号街河道） | 清淤、控源截污、水环境提升 | 雨花经开区管委会 |
| 50 | 五号街沟（上水埂～板桥河） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 51 | 长河（青年路～下闸站） | 清淤、控源截污、水环境提升 |
| 52 | 七里河（珍珠河-浦珠路） | 河道长约250m，两侧驳岸长度共500m。工程内容主要包括：驳岸处理、河道清淤等配套设施。 | 市江北新区管委会 |
| 53 | 长芦片区河道清淤疏浚工程 | 长芦二期长丰河、赵桥河、中心河、小营河及窑基河5条河道的清淤，总长约9.9km。该项目需结合园区内河水污染应急设施建设工程（14座拦截坝）推进及实施 | 市水务局 | 市江北新区管委会 |
| 54 | 外金川河★ | 综合治理，水质提升 | 鼓楼区政府 |
| 55 | 下圩沟南段（集庆门大街-扬子江大道） | 河道扩建及水质提升工程 | 南京市土地储备中心南京基础建设发展有限责任公司 |
| 56 | 莲花河（绕城路-莲花新城南苑段） | 河道新建 | 河西新城管委会 |
| 57 | 新建2.4公里河道整治工程 | 新建2.4公里河道整治工程。对白鹭、韭园、寿代、东寿、洲泰水道进行开挖、铺设等 | 建邺区政府 |
| 58 | 光明支沟 | 河道清淤、岸坡整治等 | 浦口区政府 |
| 59 | 西江五组河 | 河道清淤、岸坡整治等 |
| 60 | 西江中心河 | 河道清淤、岸坡整治等 |
| 61 | 张村中心河 | 河道清淤、岸坡整治等 |
| 62 | 农场河 | 控源截污、内源治理、岸带整治等 | 六合区政府 |
| 63 | 桥西河 | 排口整治、河道清淤、水质监测及改善 |
| 64 | 莉湖 | 排口整治、河道清淤、水质监测及改善 |
| 65 | 茉湖 | 排口整治、河道清淤、水质监测及改善 |
| 66 | 竹林河 | 排口整治、河道清淤、水质监测及改善 |
| 67 | 新棠河 | 排口整治、河道清淤、水质监测及改善 |
| 68 | 林场河 | 排口整治、河道清淤、水质监测及改善 |
| 69 | 黄家河 | 下虞至黄家河道清淤、水环境整治 | 溧水区政府 |
| 70 | 三干河（石湫坝至史家庄段） | 长1.5公里河道清淤、整治、生态修复 |
| 71 | 徐溪支河下游段 | 河道疏浚等 |
| 72 | 天生桥河（洪蓝段） | 河道清淤、生态修复 |

注：2016年、2017年已实施黑臭河道整治的150条河道，认真落实长效管理机制，巩固成果，确保稳定达标。★为2016、2017年已整治黑臭河道。

（三）非建成区黑臭水体整治

| 序号 | 区属 | 水体名称 | 数量 | 建设内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 大众河、西河、安业河、双垄河、群英河、李云塘、陈云塘、后原塘、门口塘、长塘子、后原塘、万庄塘、后塘、袁塘子、袁塘子西、长塘子、门前塘、门前塘、前原塘、后原塘、刘伏塘、圩埂塘、岗子长塘、辛塘子、钓鱼塘、甘家大塘 | 26 | 控源截污、清淤疏浚、生态治理等工程 | 市水务局 | 市江北新区管委会 |
| 2 | 雨花台区 | 天保三大双塘、石灰塘、喻村神塘二、西家大塘、陈家大塘、团结大塘 | 6 | 控源截污、清淤疏浚、生态治理等工程 | 雨花台区政府 |
| 3 | 江宁区 | 六亩塘、贵子塘、前头塘、花岸塘、河塘、陈塘、尹塘、前塘、杨巷大塘、钱家村中塘、朱塘、双庙大塘、空心塘、九龙巷塘、屯水滩、石塘、暗塘、下坝、东坝塘、门口塘 | 20 | 控源截污、清淤疏浚、生态治理等工程 | 江宁区政府 |
| 4 | 浦口区 | 珠北河、新合和平函河、新合中心河、横河、路边塘、九王门口塘、庆家塘、草塘、小石塘 | 9 | 控源截污、清淤疏浚、生态治理等工程 | 浦口区政府 |
| 5 | 六合区 | 桃花坞大塘、沟圈组庄塘、三连组庄塘、西代大塘、熊柳大塘、史云塘、幼儿园后面塘、二队塘、赵秦二组大塘、桥头组前塘、墩塘、刘东塘、椿树大塘、徐冲大塘、叶北西边塘、柿子树大塘 | 16 | 控源截污、清淤疏浚、生态治理等工程 | 六合区政府 |
| 6 | 溧水区 | 黄泥巴塘、家塘、村北塘、池塘、长塘、高塘、下街塘、村前塘、新塘、滩塘、漏塘 | 11 | 控源截污、清淤疏浚、生态治理等工程 | 溧水区政府 |
| 7 | 高淳区 | 脑角塘、3号塘、2号塘、明塘、新村塘、薛二大池、瓜埠塘、四新坝、弯塘、九家塘、火线塘、窑塘、池口塘、村中塘、长塘、曹塘、三亩坝、木水坝、官才坝 | 19 | 控源截污、清淤疏浚、生态治理等工程 | 高淳区政府 |
|  |  | 小计 | 107 |  |  |  |

二、管网建设工程

（一）污水主次干管建设

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区属 | 建设内容 | 长度（公里） | 牵头单位 | 责任单位 |
| 1 | 江北新区 | 围绕引水河、朝阳河、创业河、东方河、丰子河等33条河道，新建干管10.1km | 10.1 | 市水务局 | 江北新区管委会 |
| 2 | 玄武区 | 围绕南十里长沟、孝林卫东沟、百水河等15条河道，新建干管4.87km | 4.87 | 玄武区政府 |
| 3 | 秦淮区 | 围绕内秦淮河（东段、中段）、外秦淮河、东风等11条河道，新建干管6.29km | 6.29 | 秦淮区政府 |
| 4 | 建邺区 | 围绕幸福河、忠字河、沙洲东河、沙洲西河等29条河道，新建干管0.45km | 0.45 | 建邺区政府 |
| 5 | 鼓楼区 | 围绕外秦淮河（察哈尔路-汉中路）、清江河、清江东沟、里圩河、清江沟等15条河道，新建干管15.95km | 15.95 | 鼓楼区政府 |
| 6 | 栖霞区 | 围绕北十里长沟西支、百水河、滨江河等11条河道，新建干管13.36km | 13.36 | 栖霞区政府 |
| 7 | 雨花台区 | 围绕秦淮新河、南玉带河、南河、板桥河等19条河道，新建宁桥北路、辐机路、振翔路等干管20.67km | 20.67 | 雨花台区政府 |
| 8 | 江宁区 | 围绕将军沟、九龙湖等31条河（湖），新建淳湖北路、牛首大道干管8.8km | 8.80 | 江宁区政府 |
| 9 | 浦口区 | 围绕珠江污水系统，新建干管2.6km | 2.60 | 浦口区政府 |
| 10 | 六合区 | 围绕护城河、新棠河等10条河道，新建莉湖南路、莉湖东路、四桥服务区及收费站等干管12.87km | 12.87 | 六合区政府 |
| 11 | 溧水区 | 围绕南门河、护城河、中山河3条河道，新建秦淮大道、城西干道（栖凤路）干管5.16km | 5.16 | 溧水区政府 |
| 12 | 高淳区 | 围绕大丰河、石固河、胥河、漆桥河、桠溪河5条河道，新建干管2km | 2.00 | 高淳区政府 |
| 13 | 市城建集团 | 至2019年底，围绕城北、江心洲、城东、仙林、铁北、城南等六大污水系统新建宁丹路、宁海路、建宁路污水第二通道等干管21.14km | 21.14 | 市城建集团  （水务集团） |
|  |  | 小计 | 124.26 |  |

（二）雨污分流建设

| 序号 | 区属 | 片区（个） | 面积（平方公里） | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 34 | 3.71 | 市建委 | 江北新区管委会 |
| 2 | 玄武区 | 141 | 12.33 | 玄武区政府 |
| 3 | 秦淮区 | 513 | 10.67 | 市建委 | 秦淮区政府 |
| 4 | 建邺区 | 91 | 2.91 | 建邺区政府 |
| 5 | 鼓楼区 | 378 | 7.13 | 鼓楼区政府 |
| 6 | 栖霞区 | 169 | 3.92 | 栖霞区政府 |
| 7 | 雨花台区 | 316 | 7.84 | 雨花台区政府 |
| 8 | 江宁区 | 538 | 27.55 | 江宁区政府 |
| 9 | 浦口区 | 129 | 2.86 | 浦口区政府 |
| 10 | 六合区 | 60 | 0.87 | 六合区政府 |
| 11 | 溧水区 | 23 | 0.39 | 溧水区政府 |
| 12 | 高淳区 | 4 | 0.49 | 高淳区政府 |
| 小计 | 2396 | 80.67 |  |  |  |

（三）污水管网排查与修复

| 序号 | 区属 | 建设内容 | 长度（公里） | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 清疏检查整改存量管网34.35km | 34.35 | 市水务局 | 江北新区管委会 |
| 2 | 玄武区 | 围绕南十里长沟、孝林卫东沟、百水河等15条河道，清疏检查整改存量管网35.58km | 35.58 | 玄武区政府 |
| 3 | 秦淮区 | 围绕内秦淮河（东段、中段）、外秦淮河、东风等11条河道，清疏检查整改存量管网27.7km | 27.70 | 秦淮区政府 |
| 4 | 建邺区 | 围绕南湖东河、南湖北河、南湖南河、幸福河、忠字河等河道，清疏检查整改存量管网29.29km | 29.29 | 建邺区政府 |
| 5 | 鼓楼区 | 围绕外秦淮河（察哈尔路-汉中路）、清江河、清江东沟、里圩河、清江沟等15条河道，清疏检查整改存量管网25km | 25.00 | 鼓楼区政府 |
| 6 | 雨花台区 | 围绕秦淮新河、南玉带河、南河、板桥河等32条河道，清疏检查整改存量管网32.34km | 32.34 | 雨花台区政府 |
| 7 | 江宁区 | 围绕将军沟、九龙湖等31条河（湖），清疏检查整改存量管网151.97km | 151.97 | 江宁区政府 |
| 8 | 浦口区 | 围绕珠江污水系统，清疏检查整改存量管网21.05km | 21.05 | 浦口区政府 |
| 9 | 六合区 | 围绕护城河、新棠河等10条河道，清疏检查整改存量管网30.27km | 30.27 | 六合区政府 |
| 10 | 高淳区 | 围绕大丰河、石固河、胥河、漆桥河、桠溪河5条河道，清疏检查整改存量管网10.4km | 10.40 | 高淳区政府 |
| 11 | 市城建集团 | 围绕城北、江心洲、城东、仙林、铁北、城南等六大污水系统，并以河西地区污水管网为头破口，全面开展污水收集管网（既有+新移交）清疏检查整改工作。 | 600.00 | 市水务局 | 市城建集团（水务集团） |
|  |  | 小计 | 997.95 |  |  |

三、污水处理设施建设提升工程

（一）污水厂建设

| 序号 | 区属 | 污水厂名称 | 新、扩建规模 | 一级A提标改造 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城建集团 | 江心洲污水处理厂 | 扩建3万吨/日 | 67万吨/日 | 市水务局 | 市城建集团  （水务集团） |
| 2 | 城北污水处理厂 | / | 30万吨/日 |
| 3 | 开工建设桥北污水处理厂 | 扩建10万吨/日 | / |
| 4 | 开工建设城南污水处理厂 | 扩建5万吨/日 | / |
| 5 | 开工建设八卦洲污水处理厂 | 新建5000吨/日 | / |
| 6 | 污水处理厂扩建及连通工程前期研究 |  | / |
| 7 | 丰子河路污水泵站 | 5万立方米/秒 | / |
| 8 | 板桥中部污水提升泵站 | 7.5万立方米/秒 |  |
| 9 | 开工建设建宁路泵站 | 15万立方米/秒 | / |
| 10 | 江北新区 | 大厂污水处理厂迁建工程 | 迁址扩建，规模由4.5万吨/日增至9.0（远期13.5） | / | 江北新区管委会 |
| 11 | 雨花区 | 世纪苑泵站 | 扩建0.046立方米/秒 | / | 雨花台区政府 |
| 12 | 江宁区 | 科学园污水处理厂 | 扩建4万吨/日，启动四期4万吨/日 | / | 江宁区政府 |
| 13 | 空港污水厂二期工程 | 2万吨/日 | / |
| 14 | 南区污水厂二期工程 | 4万吨/日 | / |
| 15 | 滨江污水厂二期工程 | 3.5万吨/日 | / |
| 16 | 浦口区 | 珠江污水处理厂三期扩建工程 | 扩建4万吨/日 | / | 浦口区政府 |
| 17 | 六合区 | 雄州污水处理二厂一期 | 新建4万吨/天 | / | 六合区政府 |
| 18 | 溧水区 | 柘塘污水处理厂 | 1.5万吨/日 | / | 溧水区政府 |
| 19 | 溧水区 | 秦源污水厂三期工程 | 2万吨/日 | / | 市水务局 | 溧水区政府 |
| 20 | 高淳区 | 荣泰污水处理厂 | 原规模2万吨/日，新增规模2万吨/日 | / | 高淳区政府 |

（二）农村污水处理设施建设

| 序号 | 区属 | 目标任务（个） | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 1 | 市水务局 | 市江北新区管委会 |
| 2 | 江宁区 | 30 | 江宁区政府 |
| 3 | 浦口区 | 3 | 浦口区政府 |
| 4 | 六合区 | 286 | 六合区政府 |
| 5 | 溧水区 | 50 | 溧水区政府 |
| 6 | 高淳区 | 30 | 高淳区政府 |
|  | 小计 | 400 |  |  |

四、水系连通及引补水工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武定门象房村净水站 | 建设一体化地埋式净水站，从外秦淮河引水净化，改善水质，敷设输水管道 | 市水务局 | 秦淮区政府 |
| 2 | 鼓楼区河西北部引水大循环 | 截至2019年底，下圩河江水沉淀池及其附属设施 | 鼓楼区政府 |
| 3 | 城南水厂原取水口引水改造工程 | 截至2019年底，在城南水厂取水口移址新建后，对原取水口进行改造，新建输水管道等设施，向河西地区引流补水，引水规模30万吨/日 | 市城建集团  （水务集团） |
| 4 | 鼓楼区河西北部地区水系互联互通和暗涵改造工程 | 截至2019年底，清江沟与清江东沟暗涵连通，清江东沟上游、中保河东段、清江沟暗涵清疏、改造、排口整治 | 鼓楼区政府 |
| 5 | 百水河引水补水工程 | 引水补水管道实施 | 玄武区政府 |
| 6 | 和平大沟和大树根闸扩容 | 增加补水量 | 市城建集团  （水务集团） |
| 7 | 金川河、金川门泵站改造 | 增加变频泵，实现长流水 |
| 8 | 城南河引水补水工程 | 从长江引水对城南河干流进行补水 | 浦口区政府 |
| 9 | 龙池湖补水工程 | 河堤整治、引水补水，日常管理 | 六合区政府 |
| 10 | 清水通道扩容工程 | 实施西山下提水泵站2m3/s建设工程 | 市水务局 | 溧水区政府 |
| 11 | 大丰河水系连通工程 | 截至2019年底，河道疏浚拓宽6.7km，堤防加固防汛道路连通，桥梁建设等 | 高淳区政府 |

五、面源污染整治工程

（一）畜禽养殖场整治

| 序号 | 养殖场名称 | 养殖类型 | 养殖规模 | 排入河道 | 整治措施 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口区郑常森养殖中心 | 生猪 | 600 | 七联河 | 干粪堆积场、污水沉淀池、封闭排污沟 | 市农委 | 浦口区政府 |
| 2 | 浦口区玲昊家庭农场 | 生猪 | 250 | / | 干粪堆积场、污水沉淀池、封闭排污沟 |
| 3 | 浦口区南宇养殖场 | 生猪 | 400 | / | 干粪堆积场、污水沉淀池、封闭排污沟 |
| 4 | 高淳区史六林猪场 | 生猪 | 270 | / | 关停或整治到位 | 高淳区政府 |
| 5 | 高淳区陈扁头猪场 | 生猪 | 380 | / | 关停或整治到位 |
| 6 | 高淳区陈龙头猪场 | 生猪 | 631 | / | 关停或整治到位 |
| 7 | 高淳区李华根猪场 | 生猪 | 200 | / | 关停或整治到位 |
| 8 | 高淳区马俊鸡场 | 蛋鸡 | 10000 | / | 关停或整治到位 |
| 9 | 高淳区戴玉华蛋鸡场 | 蛋鸡 | 13000 | / | 关停或整治到位 |
| 10 | 高淳区华晨养殖场 | 生猪 | 2300 | / | 关停或整治到位 |
| 11 | 高淳区王火木猪场 | 生猪 | 250 | / | 关停或整治到位 |

（二）水产养殖场标准化改造

| 序号 | 养殖场名称 | 养殖类型 | 养殖规模 | 排入河道 | 改造内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淳化新兴 | 池塘 | 400亩 | 汤水河 | 池塘工业化生态养殖系统及附属设施 | 市农委 | 江宁区政府 |
| 2 | 湖熟和平 | 池塘 | 500亩 | 秦淮河 | 百亩连片改造及附属设施 |
| 3 | 南京荣迪生物科技有限公司 | 池塘 | 370亩 | / | 调整养殖品种，建设生态净化沟、净化湿地，开展生态护坡，实行养殖用水循环利用 | 浦口区政府 |

（三）船舶污染及码头整治

| 序号 | 船舶厂、码头名称 | 整治内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶污染物接收处置 | 推进港口船舶污染接收、转运及处置的联合监管和联单制度的运行 | 市交通运输局 | 市江北新区管委会，南京开发区，栖霞、雨花台、江宁、浦口、六合区政府 |
| 2 | 内河船舶污染治理 | 继续实施内河运输船舶污染整治，新建船舶按法规要求安装生活污水处理设施 | 江宁、六合、溧水、高淳区政府 |
| 3 | 浦口区七坝石碛河河道内码头 | 拆除位于石碛河港口设施 | 浦口区政府 |
| 4 | 浦口区江尧物流码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 |
| 5 | 浦口区驷马矿业码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 |
| 6 | 浦口区苏宁矿码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 |
| 7 | 浦口区瑞林木业码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 |
| 8 | 南京龙江船舶工程有限责任公司 | 停业清场整治 | 市经信委 | 六合区政府 |

六、长效管理建设工程

| 序号 | 机制名称 | 建设内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河长制工作机制 | 建立健全和落实河长制长效工作机制、组织体系、考核机制等 | 市水务局 | 市江北新区管委会，各区政府 |
| 2 | 河道长效管理机制 | 出台全市河道管养实施意见；完善城市河道长效管理机制、组织机构、保障机制、考核机制；加强省级骨干河道、县乡河道长效管理、考核机制等 | 市江北新区管委会，各区政府 |
| 3 | 排水设施分级管养机制 | 重新修订排水设施管养标准；落实排水设施分级管养制度；建立分级管养体系 | 市水务局  市财政局 | 市江北新区管委会，各区政府，市城建集团 |
| 4 | 排水许可、执法机制 | 开展《南京市排水条例》宣传活动；加强排水许可审批，排水许可办证率达70%以上，对排入城市管网的水质、水量进行监测，并加大对不规范排水行为的查处力度。按照排水许可有关要求，督促餐饮、洗车等排污单位完善隔油池等预处理设施，并加强现场执法检查。 | 市水务局  市城管局 | 市江北新区管委会，各区政府 |
| 5 | 排水设施规划普查情况 | 根据城市总规，及时修编全市城市排水规划、城乡生活污水处理专项规划、污水主次干管专项规划；做好排水设施普查和建档入库等工作 | 市水务局  市规划局 | 市江北新区管委会，各区政府 |