附件5

城南河龙王庙断面重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 牵头单位 | 参加单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域污水处理能力提升 | | | | | |
| 1 | 生活污水处理设施提标改造 | 加快珠江污水处理厂及桥北污水处理厂扩容提标进度以及配套污水收集管道建设。 | 市水务局 | 市城建集团、江北新区管委会、浦口区政府等 | 2020.12 |
| 二、片区雨污分流建设及管养 | | | | | |
| 2 | 雨污管网建设 | 分步实施污水管道建设，先期开展横江大道、卓越路、园创路等道路雨污管网建设。 | 江北新区管委会、浦口区政府 |  | 2020.12 |
| 三、沿河排口综合整治及排水设施管理 | | | | | |
| 3 | 江北新区重点排口（泵站）管控 | 对镇北河、丰子河、南农河3处泵站进行排水管控，对泵站开机严格控制，严格控制排水时间及排水水质，对南农河河水采取应急调控措施 | 江北新区管委会 |  | 2019.12 |
| 4 | 浦口区重点排口（泵站）管控 | 加强城南河江中泵站、铜材厂泵站、城圩泵站、建工巷泵站、南门泵站水质管控，泵站污水必须排入污水管网，禁止向河道超标排放。协调江北新区加强丰子河、东方红河等2条支流的水质管控，禁止向河道超标排放。 | 浦口区政府 |  | 2019.12 |
| 四、农业农村污染防治 | | | | | |
| 5 | 农业面源污染防治 | 启动南京农业大学农场约6200亩的拆迁工作，从源头消除化肥、农药、畜禽养殖等农业面源对南农河的污染。 | 市农业农村局、生态环境局 | 江北新区管委会、浦口区政府等 | 2020.12 |
| 五、水系沟通与生态补水 | | | | | |
| 6 | 河道生态补水 | 做好城南河生态补水工作，提高水体流动性，提高河道自净能力。 | 江北新区管委会、浦口区政府 |  | 2020.12 |
| 六、区域水环境质量提升 | | | | | |
| 7 | 小流域综合治理 | 加强与城南河联通的镇北河、丰子河、东方红河、镇南河的养护，采取应急措施防止支流污水排入城南河。 | 市水务局 | 江北新区管委会、浦口区政府等 | 2020.12 |
| 8 | 小流域综合治理 | 系统治理城南河流域、七里河流域的22条河道，其中城南河流域涉及4条支流，七里河流域涉及18条支流。 | 市水务局 | 江北新区管委会、浦口区政府等 | 2020.12 |