附件2

XXX项目

日照分析报告

时间 ：   年    月   日

| 建 设 单 位 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 设 计 单 位 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 日 照 分 析 单 位 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 分析（签字） |  | 审核（签字） |  |
| 签字盖章 | 我单位承诺日照分析的建筑方案与向规划资源主管部门申报方案一致，并对日照分析资料和《日照分析报告》的真实性与准确性负责，自愿承担因虚报、瞒报、造假等不正手段而产生的一切法律责任。 建设单位盖章 设计单位盖章 日照分析单位盖章 签字 签字 签字 |  |  |  |

（日照分析单位资质证书扫描件）

受XX（建设单位）委托，我XX（分析单位）就XX项目对计算范围内的被遮挡建筑的日照影响情况进行分析计算，并报告如下：

- 1  日照分析技术依据

1.1  《南京市日照影响分析规划管理办法》

1.2  《南京市建筑日照分析技术细则》

…

- 2  日照分析软件

本次日照分析计算采用的软件是XXX，该软件已通过软件产品质量检测单位的测试且通过国家级检测机构的检测。

(提供国家级检测机构检测报告扫描件)

- 3  日照分析计算参数

| 地 点 |  | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间间隔 | 1分钟 | 采样点间距 | 0.3米 |
| 日照标准日 | 大寒日 | 8:00～16:00 |  |
|  | 冬至日 | 9:00～15:00 |  |
| 时间统计方式 | 累计时间段不超过两段，每个有效时间段不低于30分钟 |  |  |
| 分析方法 | 沿线分析（建筑）、多点分析（场地） |  |  |
| 计算基准年 | 2001年 |  |  |

- 4  日照分析项目情况

- 4.1  建设项目基本情况

该项目位于XX路，南侧为已建XX项目，北侧为在建XX项目，西侧为已建XX项目，东侧为XX已批未建项目。

- 4.2  拟建建筑的基本情况

| 编号(名称) | 功能类别 | 层数 | 高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01# | 住宅 | 18 | 59.4 |
| … | … | … | … |

注：上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照计算时建筑高度以日照计算图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建项目建筑的计算范围，遮挡建筑、被遮挡建筑的位置关系，建筑标高详见计算范围图。

- 5  日照分析资料来源说明

本项目所有资料由建设单位进行收集，具体情况如下表。

| 编号（名称） | 建设阶段 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 拟建项目 | 拟建 | 方案图/核准图 |
| 南侧XX项目 | 已建 | 委托XX测绘单位实测图 |
| 西侧XX项目 | 已建 | 委托XX测绘单位实测图 |
| 北侧XX项目 | 在建 |  |
| 东侧XX项目 | 已批未建 |  |
| … | … | … |

- 6  日照分析成果附图

- 6.1  日照分析计算范围图

- 6.2  方案建设后日照分析计算图

- 6.3  方案建设前日照分析计算图

- 7  日照分析结论

- 7.1  拟建建筑（场地）

| 建筑编号 | 结 论 |
| --- | --- |
| 01# |  |

- 7.2  项目周边建筑（场地）

| 建筑编号 | 结 论 |
| --- | --- |
| 01# |  |